Додаток

 до рішення Броварської районної ради

 від 03 липня 2018 року № 594-43 позач.-VII

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Сума зносу | Залишкова вартість(грн.) | Ріквведе-ння в експлуатацію | Примітка |
| 1 | Насос 6SD 15/9 | 101456920 | Представлений насос відпрацював свій ресурс і не підлягає ремонту, знаходиться в неробочому стані. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 22206,00 | 22206,00 | 0,00 | 2004 | Завгосп Броварської ЦРЛ |
| 2 | Комплект лабораторного обладнання «ОМНИ-1-6» | 101494397 | Пошкоджений аналізатор наповнення крові киснем, а також відсутні реагенти для проведення таких досліджень. Апарат фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 119654,00 | 119654,00 | 0,00 | 1997 | ВАІТ №1 |
| 3 | Лампа для фототерапії | 101456886 | Вийшли з ладу лампи, електронна система запуску ламп, пошкоджені колеса на штативі. Ремонту лампа не підлягає, фізично зношена та не придатна для подальшого використання | 23358,00 | 23358,00 | 0,00 | 2004 | І педіатричне відділення центру «Дитяча лікарня» |
| 4 | Лампа для фототерапії | 101456885 | Вийшли з ладу лампи, електронна система запуску ламп, пошкоджені колеса на штативі. Ремонту лампа не підлягає, фізично зношена та не придатна для подальшого використання | 23358,00 | 23358,00 | 0,00 | 2004 | І педіатричне відділення центру «Дитяча лікарня» |
| 5 | Фототерапевтична система з трансілюмінатором | 101477016 | Пошкоджений пластмасовий корпус, вийшов з ладу утримувач галогенної лампи та відмовила система живлення, а також пошкоджений трансілюмінатор, за допомогою якого відбувався обігрів новонароджених. Ремонту не підлягає. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 31842,00 | 31842,00 | 0,00 | 2004 | І педіатричне відділення центру «Дитяча лікарня» |
| 6 | Електрокардіограф 12-канальний YMU 12і | 101470505 | Вийшов з ладу через інтенсивну експлуатацію, термопринтер ремонту не підлягає. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 26400,00 | 15950,00 | 10450,00 | 2011 | Акушерсько-фізіологічне відділення |
| 7 | Ваги ВЛР-200 з набором наважок | 101430016 | На підставі повірки визнаються непридатними для застосування. Підстави: похибка зважування по шкалі ваги, похибка зважування при навантаженні, перевищують допустиме значення, встановлене ГОСТ 24104-88.. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 5438,00 | 2040,00 | 3398,00 | 2014 | Аптека |
| 8 | Електрокардіограф МІДАС-ЕК-1Т | 101470351 | Не відповідає вимогам експлуатаційної документації. Підстави для визнання засобу вимірювальної техніки непридатним: не працює блок «Меню». Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 2000,00 | 1350,00 | 650,00 | 2011 | Кардіологічне відділення |
| 9 | УАЗ-0201221867/3962 | 101510194 | У результаті тривалої інтенсивної експлуатації автотранспортний засіб виробив свій фізичний ресурс, знаходиться в неробочому стані. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 26967,00 | 26967,00 | 0,00 | 2002 | Гараж |

**Голова ради С.М.Гришко**